## Wind offshore
Producer | Unit name | Unit type | Unit technology | Gross installed electrical generation capacity [MW_e] | Commissioning date | Decommissioning date | Latitude | Longitude | Include in model [YES/NO] | References | Comments
Polenergia | Bałtyk III | Wind offshore | Wind offshore | 720 | 2027 |  | 54.994 | 17.355 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Equinorem (Norwegia) >Założone 1-roczne opóźnienie
Polenergia | Bałtyk II | Wind offshore | Wind offshore | 720 | 2027 |  | 55.083 | 16.883 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Equinorem (Norwegia) >Założone 1-roczne opóźnienie
EDPR | B Wind | Wind offshore | Wind offshore | 200 | 2028 |  | 55.065 | 18.081 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Engie (Francja) >W wykazie podmiotów ubiegających się o przyłączenie podpada to pod projekt niżej (C-Wind) >Założone 1-roczne opóźnienie
EDPR | C Wind | Wind offshore | Wind offshore | 200 | 2028 |  | 55.083 | 17.945 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Engie (Francja) >Założone 1-roczne opóźnienie
PGE | Baltica 3 | Wind offshore | Wind offshore | 1045.5 | 2028 |  | 55.056 | 17.448 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Orsted (Dania) >Założone 1-roczne opóźnienie
RWE | FEW Baltic 2 | Wind offshore | Wind offshore | 350 | 2028 |  | 55.093 | 16.641 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z BTI >Założone 1-roczne opóźnienie
Orlen | Baltic Power | Wind offshore | Wind offshore | 1200 | 2029 |  | 55.051 | 17.651 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Northland Power (Kanada) >Założone 1-roczne opóźnienie
PGE | Baltica 2 | Wind offshore | Wind offshore | 1498 | 2029 |  | 55.068 | 17.098 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Orsted (Dania) >Założone 1-roczne opóźnienie
Polenergia | Bałtyk I | Wind offshore | Wind offshore | 1560 | 2031 |  | 55.521 | 17.295 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Equinorem (Norwegia) >Założone 1-roczne opóźnienie
PGE | Baltica 1 | Wind offshore | Wind offshore | 896 | 2032 |  | 55.565 | 17.533 | YES | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf | >We współpracy z Orsted (Dania)
PGE | 60-e-4 | Wind offshore | Wind offshore | 620 |  |  | 55.658 | 17.785 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://wysokienapiecie.pl/81994-pge-wygrywa-kolejne-rywalizacje-o-koncesje-dla-farm-wiatrowych-offshore/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore >Wygrana PGE (Baltica 5) - PI pisze, że potencjał obszaru wynosi 555 MW
PGE | 60-e-3 | Wind offshore | Wind offshore | 1143 |  |  | 55.598 | 17.66 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://wysokienapiecie.pl/81886-pge-wygrywa-kolejny-obszar-pod-morska-farme-wiatrowa-zaczyna-sie-batalia-prawna/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore >Wygrana PGE - PI pisze, że będzie można wybudować tam farmę do 1,2 GW; szacują potencjał na 1185 MW
- | 53-e-1 | Wind offshore | Wind offshore | 1202 |  |  | 55.405 | 16.81 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://wysokienapiecie.pl/80986-podwodne-okrety-nato-morskie-wiatraki/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore >Nikt nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego - zakaz budowy do 2040 roku, do tego czasu jest to teren przeznaczony na potrzeby okrętów podwodnych NATO
| 46-e-1 | Wind offshore | Wind offshore | 895 |  |  | 55.05 | 17.841 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore
| 45-e-1 | Wind offshore | Wind offshore | 138 |  |  | 55.035 | 17.128 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore
PGE | 44-e-1 | Wind offshore | Wind offshore | 971 |  |  | 55.049 | 16.489 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://wysokienapiecie.pl/81994-pge-wygrywa-kolejne-rywalizacje-o-koncesje-dla-farm-wiatrowych-offshore/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore >Wygrana PGE (Baltica 9) - PI pisze, że potencjał obszaru wynosi 975 MW
PGE/Tauron | 43-e-1 | Wind offshore | Wind offshore | 947 |  |  | 54.942 | 16.213 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ [2] https://wysokienapiecie.pl/81192-pge-i-tauron-maja-lokalizacje-dla-farmy-wiatrowej-na-baltyku/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore >Wygrana PGE/Tauron - WN pisze, że moc farmy będzie wynosić około 1 GW; PI szacuje potencjał obszaru na 990 MW
| 14-e-4 | Wind offshore | Wind offshore | 1181 |  |  | 54.411 | 15.155 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore
| 14-e-3 | Wind offshore | Wind offshore | 1008 |  |  | 54.536 | 15.162 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore
| 14-e-2 | Wind offshore | Wind offshore | 729 |  |  | 54.463 | 15.043 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore
| 14-e-1 | Wind offshore | Wind offshore | 659 |  |  | 54.411 | 15.155 | NO | [1] https://wysokienapiecie.pl/78807-nowe-miejsca-pod-morskie-farmy-wiatrowe/ | >Kod obszaru wraz z potencjałem mocy w offshore
| C1 | Wind offshore | Wind offshore | 2100 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C2 | Wind offshore | Wind offshore | 2700 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C3a | Wind offshore | Wind offshore | 200 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C3b | Wind offshore | Wind offshore | 500 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C3c | Wind offshore | Wind offshore | 500 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C4 | Wind offshore | Wind offshore | 400 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C5 | Wind offshore | Wind offshore | 300 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C6 | Wind offshore | Wind offshore | 100 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C7a | Wind offshore | Wind offshore | 400 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C7b | Wind offshore | Wind offshore | 100 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| C7c | Wind offshore | Wind offshore | 100 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| W1 | Wind offshore | Wind offshore | 800 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| W2 | Wind offshore | Wind offshore | 2600 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| W3 | Wind offshore | Wind offshore | 1200 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| W4 | Wind offshore | Wind offshore | 1500 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| W5 | Wind offshore | Wind offshore | 700 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| W6 | Wind offshore | Wind offshore | 1000 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| Z1 | Wind offshore | Wind offshore | 600 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| Z2 | Wind offshore | Wind offshore | 700 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)
| Z3 | Wind offshore | Wind offshore | 1200 |  |  |  |  | NO | [1] https://konferencja-offshore.pl/wp-content/uploads/2022/11/FarmyMorskie_RaportShort_Prev.pdf | >Dotyczy nowych obszarów zidentyfikowanych przez PSEW (tzw. Faza III)